问题：采集系统井井通终端为698规约，下发参数时提示：TK013前置返回对象的数据单元返回结果异常，参数下发失败，营销档案终端是698规约，采集下发参数提示异常？解决方法？

答复：营销采集终端规约正确，请在采集系统，功能路径：基础采集-采集档案-采集档案查询，修改终端规约了376.1规约之后，在重新尝试进行参数下发。详细路径见下截图：